第1页  共5页

桥梁防雷装置检测表

| 项目名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 索塔接闪器类型 | / |  |  |
| 索塔接闪器材料/规格 |  |  |  |
| 索塔侧击雷防护措施 | / |  |  |
| 箱梁与桥墩之间的连接 | / |  |  |
| 悬索与防雷装置的连接 | / |  |  |
| 引下线数量 | / |  |  |
| 引下线材料/规格 |  |  |  |
| 引下线敷设方式 | / |  |  |
| 引下线平均间距（m） |  |  |  |
| 断接卡的设置形式 | / |  |  |
| 接 地 电 阻 | 检测部位 | 技术要求 | 接地阻值 | 结果评价 |
| 技术评定 |  |

第2页  共5页

通讯塔防雷装置检测表

| 项目名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 通讯塔高度（m） | / |  |  |
| 是否利用塔体做接闪器 | / |  |  |
| 接闪器材质/规格 |  |  |  |
| 接闪器高度（m） |  |  |  |
| 引下线数量 | / |  |  |
| 引下线材料/规格 |  |  |  |
| 断接卡的设置形式 | / |  |  |
| 线缆的敷设方式 | / |  |  |
| 线缆的屏蔽措施 | / |  |  |
| 是否存在线缆缠绕 | / |  |  |
| 接 地 电 阻 | 检测部位 | 技术要求 | 接地阻值 | 结果评价 |
| 技术评定 |  |

第3页  共5页

光伏发电系统防雷装置检测表

| 项目名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 接闪器的形式 |  |  |  |
| 接闪器材料/规格 |  |  |  |
| 接闪器高度（m） |  |  |  |
| 接闪器是否能有效防护 |  |  |  |
| 引下线的形式 |  |  |  |
| 引下线数量 |  |  |  |
| 引下线材料/规格 |  |  |  |
| 光伏组件与引下线的连接 |  |  |  |
| 引下线与接地装置的连接 |  |  |  |
| 接 地 电 阻 | 检测部位 | 技术要求 | 接地阻值 | 结果评价 |
| 技术评定 |  |

第4页  共5页

轨道交通防雷装置检测表

| 项目名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 等电位连接网络型式 |  |  |  |
| 接地方式 |  |  |  |
| 等电位连接带位置 |  |  |  |
| 等电位连接带材料/规格 |  |  |  |
| 设备与接地装置连接方式 |  |  |  |
| 车体间的连接方式 |  |  |  |
| 车体间连接线材质及规格 |  |  |  |
| 屏蔽门与钢轨的连接 |  |  |  |
| 接 地 电 阻 | 检测部位 | 技术要求 | 接地阻值 | 结果评价 |
| 技术评定 |  |

第5页  共5页

风力发电机组防雷装置检测表

| 项目名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 接闪器的形式 |  |  |  |
| 接闪器材料/规格 |  |  |  |
| 是否利用金属爬梯 作为引下线 |  |  |  |
| 引下线的形式 |  |  |  |
| 引下线数量 |  |  |  |
| 引下线材料/规格 |  |  |  |
| 等电位连接带材料/规格 |  |  |  |
| 接地装置的材料/规格 |  |  |  |
| 风轮桨叶与塔筒的连接 |  |  |  |
| 接地电阻 | 检测部位 | 技术要求 | 接地阻值 | 结果评价 |
| 技术评定 |  |