防雷装置设计技术评价意见书

项目编号：鲁（ ）雷评字[     ]     号

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 幢 数 |  | 建筑面积 | m2 | 建筑高度 | m |
| 防雷类别 | 类 | 接地型式 |  | 接地阻值 | ≤ Ω |
| 评价依据 | 《中华人民共和国气象法》、《山东省气象灾害防御条例》、山东省人民政府令第175号《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》等法律法规和有关文件要求。《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）、DB37/1228-2019《建筑物防雷装置施工与验收规范》等国家现行防雷规范及我省防雷有关规定。 |
| 技 术 评 价 内 容 | （技术评价内容为下列一项或几项） 一、防雷类别的设计是否符合国家现行规范标准。 二、设计的接地阻值是否符合国家现行规范标准。 三、接闪杆（接闪带、接闪网格等）的设计是否符合国家现行规范标准。 四、引下线的设计是否符合国家现行规范标准。 五、防侧击雷的设计是否符合国家现行规范标准。 六、等电位联结的设计是否符合国家现行规范标准。 七、接地型式是否符合国家现行规范标准。 八、电涌保护器（SPD）是否设计及其设计位置是否符合国家现行规范标准。 九、电涌保护器（SPD）有关技术参数是否符合国家现行规范标准。 十、与防雷装置相关联专业设计施工图（建筑施工图、结构施工图、电气施工图、设备施工图、玻璃幕墙施工图、金属构架大样图等）有关部位是否符合国家现行规范标准。 十一、其他。 |
| 评 价 意 见 | 施工图设计是否符合国家现行规范标准。 技术评价人： 技术评价单位： （公章） 评价日期： 年 月 日 |

咨询电话：

附表：建筑物概况

| 建筑名称 | 建筑面积（m2） | 建筑高度(m) | 防雷类别 | 接地型式 | 接地阻值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61843.2 | 131.6 | 二类 | TN-S | ≤1.0 |
| 2 | 70061.3 | 96.35 | 二类 | TN-S | ≤1.0 |
| 3 | 61843.2 | 131.6 | 二类 | TN-S | ≤1.0 |
| 4 | 70061.3 | 96.35 | 二类 | TN-S | ≤1.0 |
| 5 | 61843.2 | 131.6 | 二类 | TN-S | ≤1.0 |
| 6 | 61843.2 | 131.6 | 二类 | TN-S | ≤1.0 |
| 7 | 70061.3 | 96.35 | 二类 | TN-S | ≤1.0 |

防雷装置设计技术评价意见书

填写说明

1、建设单位处应填写建设单位（业主）的全称。

2、建设项目名称应与规划许可一致。

3、设计单位处应填写设计单位的全称。

4、按照设计图纸如实填写建设项目的相关信息（幢数、建筑高度、建筑面积、防雷类别、接地型式、接地阻值）。

5、技术评价内容处技术评价内容为一项或几项，如设计内容存在问题则为“……不符合国家现行规范标准。”如设计内容不存在问题，则为“……符合国家现行规范标准。”

6、评价意见处，如以上技术评价内容全部符合国家现行规范标准，则评价意见为“施工图设计符合国家现行规范标准。”如以上技术评价内容有一处不符合国家现行规范标准，则评价意见为“施工图设计不符合国家现行规范标准。”

7、评价意见处技术评价人员签字，并加盖“技术评价单位公章”或“技术评价单位技术评价专用章”。

8、日期填写出具防雷装置设计技术评价意见书日期。

9、建筑物单体数量多时，可以加附表，包括建筑物的防雷类别、建筑物高度、接地型式、接地阻值等。