新建建筑物防雷装置检测原始记录表

| 受检单位 |  | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  | 项目地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设计单位 |  | 竣工单位 |  |
| 监理单位 |  | 竣工时间 |  |
| 检测日期 |  |
| 检测仪器名称 及检定有效期 |  |
| 存在问题及建议 |  |
| 检测人员及 检测证号 （签字） |  |
| 受检单位 （签字） |  |

| 单体名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 接闪器、引下线 | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 检测情况 | 备注 |
| 接 闪 器 型 式 | 接闪杆 | 材料/规格(mm) |  |  |
|  |  | 杆高度(m) |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |
|  | 接闪带 | 材料/规格(mm) |  |  |
|  |  | 敷设方式 |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |
|  |  | 支持卡间距(m) |  |  |
|  |  | 支持卡高度(m) |  |  |
|  |  | 是否倒伏闭合 |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |
|  | 接闪网格 | 材料/规格 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  |
|  |  | 敷设方式 |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |
| 引 下 线 | 引下线数量 |  |  |
|  | 材料/规格Φ（mm） |  |  |
|  | 敷设方式 |  |  |
|  | 平均间距（m） |  |  |
|  | 焊接情况 |  |  |
|  | 断接卡的设置形式 |  |  |
| 防雷装置平面示意图 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位 签字 |  |

新建建筑物防雷装置检测原始记录表

新建建筑物防雷装置检测原始记录表

| 项目名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 基础接地体、 均压环、屏蔽 | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 检测情况 | 备注 |
| 基 础 接 地 体 | 基础类型 基础类型 |  |  |
|  | 防腐措施 |  |  |
|  | 防跨步电压措施 |  |  |
|  | 桩 | 桩筋直径 |  |  |
|  |  | 桩间距 |  |  |
|  |  | 桩总数 |  |  |
|  | 承台 | 承台与桩主筋连接 |  |  |
|  |  | 承台与引下线 柱主筋连接 |  |  |
|  | 地梁 | 地梁间主筋连接 |  |  |
|  |  | 地梁主筋与引下线柱主筋连接 |  |  |
| 均 压 环 | 材料/规格 |  |  |
|  | 均压环首次设置高度 |  |  |
|  | 环间垂直间距(m) |  |  |
|  | 与引下线的连接情况 |  |  |
|  | 闭合情况 |  |  |
| 屏 蔽 | 线缆屏蔽措施 |  |  |
|  | 设备屏蔽措施 |  |  |
| 备 注 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位 签字 |  |

| 单体名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 等电位、 金属管线 | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 检测情况 | 备注 |
| 等 电 位 | 总等电位连接带位置 |  |  |
|  | 总等电位连接带材料/规格(mm2) |  |  |
|  | 局部等电位连接带位置 |  |  |
|  | 局部等电位连接带 材料/规格(mm2) |  |  |
| 金 属 管 线 | 金属管道入户方式 |  |  |
|  | 距建筑物100m内金属管道的接地情况 |  |  |
|  | 强电井接地材料/规格(mm2) |  |  |
|  | 弱电井接地材料/规格(mm2) |  |  |
|  | 电梯竖井接地材料/规格(mm2) |  |  |
|  | 消防管道接地材料/规格(mm2) |  |  |
| 固定在建筑物上的用电设备的电源线路 | 敷设方式 |  |  |
|  | 连接情况 |  |  |
| 备 注 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位 签字 |  |

新建建筑物防雷装置检测原始记录表

新建建筑物防雷装置检测原始记录表

| 单体名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 电气系统、 电子系统 | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 检测情况 | 备注 |
| 电气系统 | 低压电源线路入户方式 |  |  |
|  | 入户处等电位连接及接地情况 |  |  |
|  | 配电系统接地型式 |  |  |
|  | 低压电缆敷设方式 |  |  |
|  | 低压配电箱接地材料/规格（mm2） |  |  |
|  | 低压配电房等电位排材料/规格（mm2） |  |  |
|  | 电缆桥架材料 |  |  |
|  | 竖直敷设的电缆桥架与接地装置连接点数量 |  |  |
|  | 电缆桥架接地连接方式 |  |  |
| 电子系统 | 线路入户方式 |  |  |
|  | 电话信号线敷设方式 |  |  |
|  | 有线电视信号线敷设方式 |  |  |
|  | 网络信号线敷设方式 |  |  |
|  | 其他信号线敷设方式 |  |  |
| 备 注 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位 签字 |  |

新建建筑物防雷装置检测原始记录表

| 单体名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 电气系统SPD | 天气情况 |  |
| 安装位置 | 产品 型号 | 外观 检查 | In检查值（kA） | UC检查值（V） | Up检查值(kV) | 引线长度(m) | 引线规格(mm2) | 接地电阻(Ω) |
| 备 注 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位签字 |  |

新建建筑物防雷装置检测原始记录表

| 单体名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 电子系统SPD | 天气情况 |  |
| 安装位置 | 产品 型号 | 外观 检查 | 标称频率范围 | 插入 损耗 | In检查值（kA） | 引线长度(m) | 引线 规格(mm2) | 接地电阻(Ω) |
| 备 注 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位签字 |  |

新建建筑物防雷装置检测原始记录表

| 单体名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 机房、防静电感应、玻璃幕墙 | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 检测情况 | 备注 |
| 机房环 境 | 级别 |  |  |
|  | 机房位置 |  |  |
|  | 温度（℃） |  |  |
|  | 湿度（%） |  |  |
|  | 噪音（dB） |  |  |
|  | 磁场强度（A/m） |  |  |
|  | 漂移电压（V） |  |  |
|  | 等电位连接的结构形式 |  |  |
| 防 静 电 感 应 | 静电位（V） | 机柜 |  |  |
|  |  | 配电柜 |  |  |
|  |  | 电池柜 |  |  |
|  | 电阻率（Ω·cm） | 静电地板 |  |  |
|  |  | 工作台面 |  |  |
| 玻璃幕墙 | 顶板与幕墙构架连接 |  |  |
|  | 与接闪装置的连接 |  |  |
|  | 竖向立柱之间的连接(mm) |  |  |
|  | 竖向立柱与横向梁的连接 |  |  |
|  | 竖向立柱与均压环的连接 |  |  |
|  | 竖向立柱与接地装置的连接 |  |  |
|  | 金属构件导线跨接(mm2) |  |  |
| 备 注 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位 签字 |  |

新建建筑物防雷装置检测原始记录表

| 单体名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 接地电阻、 过渡电阻 | 天气情况 |  |
| 检测部位 | 接地阻值 | 检测部位 | 接地阻值 |
| 备注 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位 签字 |  |