油（气）库防雷装置检测原始记录表

| 项目名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 检测情况 | 备注 |
| 罐 区 | 接闪器类型 |  |  |
|  | 罐体壁厚 |  |  |
|  | 罐体接地点数量 |  |  |
|  | 罐体接地线 材料/规格 |  |  |
|  | 罐体接地线间距（m） |  |  |
|  | 罐体接地线 锈蚀状况 |  |  |
|  | 管道法兰盘是否跨接 |  |  |
|  | 法兰盘跨接线 锈蚀状况 |  |  |
|  | 静电释放装置 设置位置 |  |  |
| 装 卸 区 | 管道法兰盘是否跨接 |  |  |
|  | 法兰盘跨接线 锈蚀状况 |  |  |
|  | 静电释放装置 设置位置 |  |  |
| 接地电阻 | 检测部位 | 接地阻值 | 检测部位 | 接地阻值 |
| 备 注 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位签字 |  |

油（气）站防雷装置检测原始记录表

| 项目名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 检测情况 | 备注 |
| 加 油 （气） 区 | 接闪器类型 |  |  |
|  | 接闪器材质、规格 |  |  |
|  | 接闪器锈蚀状况 |  |  |
|  | 工作区是否处在接闪器有效保护范围内 |  |  |
|  | 突出金属构件与防雷装置连接状况 |  |  |
|  | 引下线敷设方式 |  |  |
|  | 引下线数量 |  |  |
|  | 引下线平均间距（m） |  |  |
|  | 引下线材质、规格 |  |  |
|  | 断接卡的设置形式 |  |  |
|  | 加油枪与加油机的电气贯通状况 |  |  |
|  | 加气枪与加气机的电气贯通状况 |  |  |
|  | 静电释放装置设置位置 |  |  |
| 装 卸 区 | 静电释放装置设置位置 |  |  |
|  | CNG储气瓶组接地数量 |  |  |
|  | 接地材质、规格 |  |  |
|  | 接地锈蚀状况 |  |  |
| 备 注 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位 签字 |  |

输油（气）管道防雷装置检测原始记录表

| 项目名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 检测情况 | 备注 |
| 生产工艺区 | 管线法兰盘跨接、锈蚀状况 |  |  |
|  | 管线相邻接地平均间距（m） |  |  |
|  | 管线接地材质、规格 |  |  |
|  | 管线接地锈蚀状况 |  |  |
|  | 设备金属外壳 接地材料/规格 |  |  |
|  | 接地锈蚀状况 |  |  |
| 阀 室 区 | 接闪器类型 |  |  |
|  | 接闪器材料/规格 |  |  |
|  | 引下线敷设方式 |  |  |
|  | 引下线数量 |  |  |
|  | 引下线平均间距（m） |  |  |
|  | 引下线材料/规格 |  |  |
|  | 断接卡的设置形式 |  |  |
|  | 设备金属外壳接地材料/规格 |  |  |
|  | 接地锈蚀状况 |  |  |
| 放 空 区 | 场站放散管接地材料/规格 |  |  |
|  | 接地锈蚀状况 |  |  |
|  | 场站管线法兰盘是否跨接 |  |  |
|  | 法兰盘跨接线锈蚀状况 |  |  |
|  | 阀室放散管接地材料/规格 |  |  |
|  | 接地锈蚀状况 |  |  |
|  | 阀室管线法兰盘是否跨接 |  |  |
|  | 法兰盘跨接线锈蚀状况 |  |  |
| 备 注 |  |
| 检测人员签字 |  | 受检单位 签字 |  |

民爆仓库防雷装置检测原始记录表

| 项目名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  | 天气情况 |  |
| 检测内容 | 检测情况 | 备注 |
| 接闪器类型 |  |  |
| 接闪器材料/规格 |  |  |
| 接闪器高度（m） |  |  |
| 仓库是否处在接闪器 有效保护范围内 |  |  |
| 独立接闪器与仓库的地上 安全距离（m） |  |  |
| 接闪器是否设置独立接地网 |  |  |
| 接地网与仓库地网、金属管道等的地下安全距离（m） |  |  |
| 引下线敷设方式 |  |  |
| 引下线数量 |  |  |
| 引下线材料/规格 |  |  |
| 引下线锈蚀状况 |  |  |
| 断接卡的设置形式 |  |  |
| 金属门是否等电位连接 |  |  |
| 等电位连接材料/规格 |  |  |
| 等电位连接材质锈蚀状况 |  |  |
| 金属窗是否等电位连接 |  |  |
| 等电位连接材料/规格 |  |  |
| 等电位连接材质锈蚀状况 |  |  |
| 静电释放装置设置位置 |  |  |
| 备 注 |  |
| 检测人员 签字 |  | 受检单位 签字 |  |